

**АДМИНИСТРАЦИЯ МОКРОУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФЕДОРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 24.07.2024 года № 64**

**Об утверждении нормативов состава сточных вод для объектов абонентов централизованной системы водоотведения р.п. Мокроус**

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжения и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 № 728-п «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившим силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», администрация Мокроусского муниципального образования Федоровского муниципального района Саратовской области

**ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1.Утвердить нормативы состава сточных вод для абонентов централизованной системы водоотведения р.п. Мокроус.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте Мокроусского муниципального образования, вступает в силу с момента подписания.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрация Мокроусского муниципального образования Федоровского муниципального района Саратовской области.

**Глава администрации Мокроусского**

**Муниципального образования**

**Федоровского муниципального**

**района Саратовской области Б.С. Мирзеханов**

Приложение

к постановлению

администрации Мокроусского муниципального образования

от 24.07.2024 г. № 64

Нормативы состава сточных вод для абонентов централизованной системы водоотведения р.п. Мокроус

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование загрязняющего вещества | НССВ, мг/дм3 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Взвешенные вещества | 94,0 |
| 2. | Сухой остаток | 578 |
| 3. | Фосфат-ион | 3,4 |
| 4. | Хлорид-анион | 91,7 |
| 5. | Сульфат-анион | 95,5 |
| 6. | Аммоний-ион | 13,64 |
| 7. | Нитрат-анион | 7,2 |
| 8. | Нитрит-анион | 0,260 |
| 9. | АСПАВ | 0,28 |
| 10. | Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии | 0,51 |
| 11. | Железо | 0,89 |
| 12. | Цинк | 0,096 |
| 13. | Медь | 0,045 |
| 14. | Хром шестивалентный | 0,0100 |
| 15. | Хром трехвалентный | 0,0100 |
| 16. | БПК п о л н | 32,8 |